氩气电极参数

品牌：德国爱尔博

要求：软性、一次性使用。直喷带过滤器。直径2.3mm,长2.2m。