多功能护理床

- 功能

（1）右侧翻上下升降

（2）左侧翻上下升降

（3）快速放平

（4）背部上下升降

（5）腿部上下升降

（6）背腿联动上下升降

（7）整体上下升降

（8）整床前后倾斜

二、技术参数

- 整床尺寸：≦2300*1100高低可调；

- 四块欧式一体成型、PP护栏、背部升降有角度显示

- 可拆卸挂钩式ABS床头板

- 四个5寸静音中控轮、防缠绕、一脚刹车稳定可靠，静音设计运行平稳。

- 4个输液杆插孔 四个引流挂钩

- 床体可承重200kg以上,进口电机。