**中央空调及暖通设备常见维修项目报价单：**

1. 报价应包含主材、辅材、人工、税金等。
2. 辅材应包含密封垫、螺栓、保温、胶带、搬运等。（**维修项目包括但不限于以下内容**）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 维修项目 | 维修报价（元） |
| 中央空调主机 | 蒸发器药剂清洗+机械清洗费用 |  |
| 冷凝器药剂清洗+机械清洗费用 |  |
| 充注R134a制冷剂费用（每公斤） |  |
| 循环泵15KW | 电机绕组等大修费用 |  |
| 更换轴承水封等中修费用 |  |
| 冷冻泵30KW | 电机绕组等大修费用 |  |
| 更换轴承水封等中修费用 |  |
| 8T锅炉 | 年检拆装及配合费用 |  |
| 截止阀 | DN25更换费用 |  |
| DN40更换费用 |  |
| DN50更换费用 |  |
| 蒸汽阀 | DN80更换费用 |  |
| DN100更换费用 |  |
| DN150更换费用 |  |
| 涡轮对夹蝶阀 | DN100更换费用 |  |
| DN200更换费用 |  |
| 橡胶软接 | DN50更换费用 |  |
| DN100更换费用 |  |
| 管道维修 | 更换1套DN20阀门、过滤器、软接 |  |
| 更换1米DN50镀锌钢管费用 |  |
| 更换1米DN100镀锌钢管费用 |  |
| 热交换站 | 漏水维修费用 |  |
| 清洗费用 |  |
| 小中央空调 | 充注R22制冷剂费用（每公斤） |  |
| 更换压缩机费用 |  |
| 更换四通阀费用 |  |
| 合 计 | / |  |

**报价单位：**