更换七氟丙烷气体灭火药剂预算报价

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 药剂量/瓶 | 合计 | 备注 |
| 1 | 七氟丙烷灭火药剂 | GQQ120/2.5 | 台 | 4 | 90 | 360 | 门诊楼 |
| 2 | 七氟丙烷灭火药剂 | GQQ120/2.5 | 台 | 3 | 96.5 | 289.5 | 住院部 |
| 3 | 七氟丙烷灭火药剂 | GQQ90/2.5 | 台 | 2 | 89 | 178 | 住院部 |
| 合 计 | | 七氟丙烷灭火药剂827.5公斤 单价112元/公斤 金额92680.00元 | | | | | |