## Sheet1
器械挂网参数
序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 参数
1 | 金属套管 | 个 | 5 | 直径5mm，金属材质，配合器械其他部件配套使用。
2 | 剪刀内芯 | 个 | 1 | 直径5mm，剪头端插件，不锈钢材质，通过内窥镜可进行切割分离组织、剪线等。
3 | 绝缘外杆 | 个 | 2 | 直径5mm，绝缘杆，配合器械其他部件配套使用。
4 | 电凝钩 | 个 | 1 | 单极电极头，钩状，外径5mm,用于单极切割、凝血和组织分离。
6 | 双关节卵圆钳 | 个 | 1 | 双关节，医用不锈钢材料，能够安全无损地抓起组织，钳开闭灵活、无卡塞，可高温高压等离子灭菌
7 | 双关节淋巴结钳 | 个 | 1 | 双关节，医用不锈钢材料，用于分离、解剖淋巴结及周围脂肪组织，可高温高压等离子灭菌
8 | 双关节止血钳（10°） | 个 | 1 | 双关节10°，医用不锈钢材料，DEBAKEY齿可柔和、无损地夹住血管等组织，可高温高压等离子灭菌
9 | 双关节止血钳（15°） | 个 | 1 | 双关节15°，医用不锈钢材料，DEBAKEY齿可柔和、无损地夹住血管等组织，可高温高压等离子灭菌
10 | 双关节止血钳（20°） | 个 | 1 | 双关节20°，医用不锈钢材料，DEBAKEY齿可柔和、无损地夹住血管等组织，可高温高压等离子灭菌
12 | 双关节蛇头钳 | 个 | 1 | 国产，长35cm，双关节蛇形头， 头宽6mm，弯头， DeBakey齿，可高温高压低温等离子灭菌
13 | 双关节直角钳 | 个 | 1 | 双关节直角钳，医用不锈钢材料，可高温高压低温等离子灭菌
14 | 小直角钳 | 个 | 1 | 直角钳，医用不锈钢材料，可高温高压低温等离子灭菌
15 | 吸引器，短 | 个 | 1 | 直径5mm，带电凝，外表及焊接处光滑，可高温高压低温等离子灭菌
16 | 吸引器，长 | 个 | 1 | 直径5mm，带电凝，外表及焊接处光滑，阀门灵活、无漏水，可高温高压低温等离子灭菌