| 类型 | 交角式 |
| --- | --- |
| 改变倍率形式 | 物镜两档可变 |
| 目镜 | 10ⅹ |
| 总倍率及视场（mm） | 10ⅹ(φ18)、16ⅹ（φ14.5） |
| 瞳距调节范围（mm） | 57～78 |
| 屈光度调节 | ±6D |
| 裂隙宽度(mm) | 1～14连续可调（在14mm时，裂隙呈圆形） |
| 裂隙高度(mm) | 1mm～14mm连续可调 |
| 裂隙角度 | 0-180°旋转，垂直到水平方向连续可调 |
| 光斑直径 | φ4、φ9、φ5.5、φ0.3 |
| 滤色片 | 隔热片、无赤片、钴蓝片 |
| 照明灯泡 | 6v/20w卤钨灯泡 |
| 最大照度 | ≥15万LX |