液压转运车技术参数

- 床头背板最大倾斜角度0-75°，腿板0-45°床面左右倾斜角度：15°；

- 车体最大外尺寸：约2100*830，铝合金护栏；

- 床面最大承重≧250Kg；

- 头部和腿部配有盐水架孔位；

- 床背板采用抗倍特板可透X光；

6、具备X线片盒平台架