#

# 项目采购需求及服务要求

## **（一）服务要求**

1、计量检测机构需在河南省内具备经考核认证实验室；

2、检测人员必须经考核合格，取得注册计量师证书，执证上岗。

3、计量检测机构需取得CMA/CNAS认证，并取得相应证书；所获资质能力须覆盖本次项目清单列明的所有设备。

4、按照采购方要求对清单内设备在规定时间内完成校准/检测服务，并提供符合国家要求的校准证书/检测报告。

5、若设备需要维修的，医院完成设备维修后，供应商提供二次免费检测服务。

6、检测人员差旅费及邮递费由检测机构承担。

7、工期：30日历天

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 数量 |
| 1 | 输液泵 | 台 | 251 |
| 2 | 注射泵 | 台 | 152 |
| 3 | 空气消毒机 | 台 | 83 |
| 4 | 血液透析设备 | 台 | 46 |
| 5 | 治疗呼吸机 | 台 | 41 |
| 6 | 震动排痰机 | 台 | 25 |
| 7 | 等离子体空气净化消毒机 | 台 | 24 |
| 8 | 显微镜 | 台 | 23 |
| 9 | 婴儿培养箱 | 台 | 23 |
| 10 | 高频电刀 | 台 | 20 |
| 11 | 麻醉机 | 台 | 19 |
| 12 | 医用控温仪 | 台 | 19 |
| 13 | 靶控泵 | 台 | 17 |
| 14 | 离心机 | 台 | 14 |
| 15 | 全自动医用PCR分析系统 | 台 | 12 |
| 16 | 电动负压吸引器 | 台 | 9 |
| 17 | 婴儿辐射保暖台 | 台 | 9 |
| 18 | 转运呼吸机 | 台 | 8 |
| 19 | 核酸提取仪 | 台 | 7 |
| 20 | 新生儿黄疸治疗仪 | 台 | 6 |
| 21 | 医用电子血压计 | 台 | 6 |
| 22 | 人体秤 | 台 | 5 |
| 23 | 纯水机 | 台 | 4 |
| 24 | 电热恒温培养箱 | 台 | 4 |
| 25 | 冷藏箱 | 台 | 4 |
| 26 | 立式等离子消毒机 | 台 | 4 |
| 27 | 生物安全柜 | 台 | 4 |
| 28 | 便携式呼吸机 | 台 | 3 |
| 29 | 便携式快速实时荧光定量PCR仪 | 台 | 3 |
| 30 | 电子人体秤(婴儿型) | 台 | 3 |
| 31 | 口腔麻醉机 | 台 | 3 |
| 32 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 台 | 3 |
| 33 | 全自动血气分析仪 | 台 | 3 |
| 34 | ABX血球分析仪 | 台 | 2 |
| 35 | 经皮黄疸仪 | 台 | 2 |
| 36 | 酶标仪 | 台 | 2 |
| 37 | 全自动免疫印迹分析仪 | 台 | 2 |
| 38 | 全自动内镜清洗消毒机 | 台 | 2 |
| 39 | 全自动尿液分析仪 | 台 | 2 |
| 40 | 全自动凝血分析仪 | 台 | 2 |
| 41 | 湿温度计 | 台 | 2 |
| 42 | 特种蛋白干式免疫散射色谱分析仪 | 台 | 2 |
| 43 | 体重计 | 台 | 2 |
| 44 | 新生儿呼吸机 | 台 | 2 |
| 45 | 医用干燥柜 | 台 | 2 |
| 46 | 医用全自动电子血压计 | 台 | 2 |
| 47 | BD流式细胞仪 | 台 | 1 |
| 48 | BD血培养仪 | 台 | 1 |
| 49 | KANGH眼科超声诊断仪 | 台 | 1 |
| 50 | 标本存放柜 | 台 | 1 |
| 51 | 博纯超纯水系统 | 台 | 1 |
| 52 | 彩色超声诊断仪 | 台 | 1 |
| 53 | 超声骨密度仪 | 台 | 1 |
| 54 | 超声诊断仪 | 台 | 1 |
| 55 | 低温等离子灭菌器 | 台 | 1 |
| 56 | 电热古风干燥箱 | 台 | 1 |
| 57 | 东芝全自动生化分析仪 | 台 | 1 |
| 58 | 多普勒超声诊断仪 | 台 | 1 |
| 59 | 多通道荧光定量分析仪 | 台 | 1 |
| 61 | 干式血气分析仪 | 台 | 1 |
| 62 | 恒温水浴箱 | 台 | 1 |
| 64 | 洁净工作台 | 台 | 1 |
| 65 | 精子采集分析仪 | 台 | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 66 | 免疫检测仪 | 台 | 1 |
| 67 | 全自动核酸分子杂交仪 | 台 | 1 |
| 68 | 全自动酶免仪 | 台 | 1 |
| 69 | 全自动细菌培养系统 | 台 | 1 |
| 70 | 全自动血型分析仪 | 台 | 1 |
| 71 | 人体成分分析仪 | 台 | 1 |
| 72 | 生物培养箱 | 台 | 1 |
| 74 | 实验室超纯水机 | 台 | 1 |
| 75 | 糖化血红蛋白分析仪 | 台 | 1 |
| 76 | 特定蛋白分析仪 | 台 | 1 |
| 77 | 小儿呼吸机 | 台 | 1 |
| 78 | 小型全自动清洗消毒机 | 台 | 1 |
| 79 | 血气分析仪 | 台 | 1 |
| 80 | 血球分析仪 | 台 | 1 |
| 81 | 医用纯水机 | 台 | 1 |
| 82 | 医用煮沸消毒器 | 台 | 1 |
| 83 | 监护仪 | 台 | 287 |
| 84 | 心电监护仪 | 台 | 107 |
| 85 | 多参数心电监护 | 台 | 27 |
| 86 | 血压计 | 台 | 8 |
| 87 | 动态心电图仪 | 台 | 5 |
| 88 | 脑电图 | 台 | 4 |
| 89 | 新生儿专用监护仪 | 台 | 4 |
| 90 | 除颤监护仪 | 台 | 1 |
| 91 | 口腔全景（头颅）X射线机 | 台 | 1 |
| 92 | 牙科X射线机 | 台 | 1 |